## Slide 2
1. ¿CÓMO CARGAN LOS COCHES?
-AC (Corriente Alterna)
-DC (Corriente Continua)
*Las baterías siempre se cargan en CC.
*La velocidad de carga depende de la potencia del cargador y de la potencia que el Vehículo acepte.

## Slide 3
AC | AC
TIPO 1 ( Yazaki – SAE J1772/IEC 62196-2 ) | TIPO 2 (MENEKES )
1.1 TIPOS DE CONECTORES DE VEHíCULO ELÉCTRICO

## Slide 4
DC | DC
CHADEMO (estándar asiático, hasta 80KW ) | CCS COMBO ( estándar europeo, hasta 300KW ) tiende a ser el futuro
1.1 TIPOS DE CONECTORES DE VEHíCULO ELÉCTRICO

## Slide 5
1.2 CURIOSIDADES
  La velocidad máxima de carga esta entre el 20-80 % de batería, fuera de estos rangos la velocidad disminuye para proteger la batería.
  Las baterías sufren mucho con las bajas temperaturas.
  Un vehículo 100% eléctrico consume una media de 16-20 KWH a los 100km.
  Se estima que un usuario medio gasta en combustible 1/3 de euros que con un vehículo térmico.

## Slide 6
2. MODOS DE CARGA
Los vehículos eléctricos e híbridos enchufables necesitan una fuente de alimentación externa para la recarga de sus baterías eléctricas. Esta necesidad ha dado lugar a la estandarización de 4 modos de carga de los coches eléctricos, diferenciados en características y uso.

## Slide 7
2.1 MODO DE RECARGA 1: SCHUKO

## Slide 8
2.2 MODO DE RECARGA 2: SCHUKO + CABLE
DE CARGA DEL VEHÍCULO
  Se suele usar como carga de emergencia en coches eléctricos o para cargar los híbridos enchufables.
  Se alcanzan potencias máximas de 3,7kw.
  Un coche con batería de 77kwh tardaría 24h en cargar al 100%.

## Slide 9
2.3 MODO DE RECARGA 3: SEMI - RÁPIDA
  Siempre en PDR, en este caso vehículo – PDR se comunican y modulan la carga.
  Se alcanzan potencias de 7,4kw (monofásica) y 11kw (trifásica), hay ciertos vehículos que aceptan hasta 22kw (trifásica).

## Slide 10
2.4 MODO DE RECARGA 4: RÁPIDA / ULTRA – RÁPIDA
  Se considera carga rápida a partir de 50kw, siempre en “PDR” y en corriente continua, consideramos carga ultra-rápida a partir de 100kw.
  Es el modo empleado en “electrolineras”, actualmente existen cargadores de hasta 350kw (por manguera).

## Slide 11
3. GESTIÓN DE LOS PUNTOS DE CARGA
  Es la clave para un óptimo funcionamiento.
  Un PDR es un elemento activo, a diferencia de un “Schuko”, interactúa con el vehículo.

## Slide 12
3.1 INCIDENCIAS HABITUALES
EN PDR
  Cargador fuera de servicio.
  Mangueras que se quedan trabadas.
  No se puede iniciar/detener la carga.
  Cargador sin actualizar.
  Incidencias en la transacción .
  Cliente que quiere factura.
  Falta de potencia.
CONSECUENCIAS:
El cliente no puede cargar, se dirige a la persona mas cercana y finalmente tras una perdida de tiempo no hay solución porque la persona no esta cualificada, el cliente se va enfadado con el “PDR” y con el propietario del mismo.

## Slide 13
3.1 INCIDENCIAS HABITUALES
EN PDR
SOLUCIÓN:
  Tener los PDR mantenidos 24/7, de esta forma siempre habrá alguien que en remoto puede ayudar (el 95% de incidencias se solucionan) y en caso de avería envían a personal de campo.
  Imprescindible que los “PDR” tengan conexión a internet.

## Slide 14
Definimos entorno privado aquel al que solo determinadas personas pueden acceder, ejemplos:
  Talleres
  Parkings de empresas
  Parkings de instituciones oficiales
  Viviendas
En estos casos las cuestiones mas habituales son:
  Dotar de potencia los PDR– se debe hacer una gestion de la potencia ( limitando los cargadores o haciendo una gestión dinámica de la potencia disponible).
  Gestión de usuarios.
  Gestión de cobros (en caso de que los haya).
  Control de cargas.
3.2 PDR EN ENTORNO PRIVADO

## Slide 15
Definimos entorno publico aquel al que cualquier persona puede acceder, ejemplos:
  Parkings de hoteles, restaurantes, supermercados.
  Vía pública.
  Gasolineras.
En estos casos las cuestiones mas habituales son:
  Dotar de potencia los PDR– se debe hacer una gestión de la potencia ( limitando los cargadores o haciendo una gestión dinámica de la potencia disponible ).
  Gestión de cobros ( siempre se necesita ).
  Control de cargas.
  Mantenimiento – tiempos de respuesta
  Precios de recarga.
  Reserva de plazas.
3.3 PDR EN ENTORNO PÚBLICO

## Slide 16
Orden TED/445/2023,
BOE-A-2023-10707
  Se trata de una iniciativa que obliga a todos los PDRS de uso publico a estar inscritos en un listado de cargadores (gestionado por las CCAA ), la gestión de inscripción la debe hacer la empresa que gestiona esos PDR.
  Los datos que se deben facilitar son muchos, ubicación, tipo de punto, precio de recarga…
  La idea es crear una “macro red” de cargadores y una posible interoperabilidad entre todos ellos ( con la finalidad de emplear una sola app como en Portugal ).
  En un futuro se prevee que todos los cargadores sean bidireccionales y los propios coches puedan ser consumidores y generadores, es un proyecto a largo plazo pero que la red ya se esta preparando.
3.4 PROYECTO REE ( RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA )

## Slide 17
ITC-BT-52
Real Decreto-ley 29/2021
BOE-A-2021-21096
4. NORMATIVA

## Slide 18
4.1.1 GASOLINERAS QUE VENDAN MÁS DE
  5 MILLONES DE LITROS – "PDR" P>= 50KW
  10 MILLONES DE LITROS – "PDR" P>=150KW
Las que vendan menos de 5 millones pero sean líderes de provincia,
isla o CCAA, "PDR" P>=50KW
4.1 ¿DÓNDE ES OBLIGATORIO INSTALAR PDR?

## Slide 19
4.1 ¿DÓNDE ES OBLIGATORIO INSTALAR PDR?
4.1.2.- EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

## Slide 20
4.1.3 EDIFICIOS RESIDENCIALES
  No es obligatorio instalar PDR, pero si es obligatorio en viviendas de nueva construcción dejar preinstalación.
  La comunidad no se puede negar a que un vecino instale su propio PDR (a continuación analizamos los posibles esquemas permitidos).
4.1 ¿DÓNDE ES OBLIGATORIO INSTALAR PDR?

## Slide 21
4.2 ESQUEMAS
DE INSTALACIÓN MÁS HABITUALES
Esquema tipo 2
(más usado actualmente)

## Slide 22
VENTAJAS | DESVENTAJAS
Fácil tramitación con la comunidad | Más caro a largo plazo
Simplifica pago de la energía | Instalación más desordenada
 | Menor potencia disponible
 | Conflicto con la potencia de la vivienda
 | Imposible poner PDR en una plaza de garaje alquilada
4.2 ESQUEMAS
DE INSTALACIÓN MÁS HABITUALES
Consiste en salir directamente del contador de la vivienda hasta
el PDR

## Slide 23
4.2 ESQUEMAS
DE INSTALACIÓN MÁS HABITUALES
Esquema tipo 1
(será el futuro)

## Slide 24
VENTAJAS | DESVENTAJAS
Instalación más barata | Tramitación con la comunidad
Energía más barata | Se necesita gestor de carga
Mayor potencia disponible | 
Instalación más ordenada | 
Posibilidad de instalar PDR en cualquier plaza de garaje, alquilada o propiedad | 
4.2 ESQUEMAS
DE INSTALACIÓN MÁS HABITUALES
Consiste en 1 Contador común para todos los PDR

## Slide 25
PDR CORRIENTE ALTERNA | PDR CORRIENTE CONTINUA
Interruptor automático curva c | Interruptor automático curva C
Protección diferencial clase A (como mínimo ) | Protección diferencial clase B
Prot. sobretensiones tipo 2 permanentes + transitorias | Prot. sobretensiones tipo 2 permanentes + transitorias
4.3 PROTECCIONES ELÉCTRICAS
EN LOS PDR
Siguiendo la ITC-BT-52, todos los PDR deben protegerse de la siguiente manera >>>>>

## Slide 26
4.4 LEGALIZACIÓN DE PDR
Todos los PDR deben ser legalizados, atendiendo a la tipología de instalación puede ser necesario un proyecto o simplemente el certificado de instalación eléctrica.
En el resto de circunstancias con el certificado de instalación eléctrica es suficiente.

## Slide 27
digavel@digavel.com
www.digavel.com